## Нагрузки
Сбор нагрузок на стропила
Исходные данные |  |  | Сбор нагрузок
Угол наклона, град. | 36 |  | Элементы | Норм. кг/м | К-т пер. | Расч. кг/м
Шаг стропил, м. | 0.6 |  | Кровля | 3.71 | 1.1 | 4.08
Нагр. кровли, кг/м2 | 5 |  | Обрешетка | 2.65 | 1.1 | 2.92
Снег (район), кг/м2 | 141 |  | Строп. нога (ориент.) | 9 | 1.1 | 9.9
Утепление (манс.) кг/м2 | 20 |  | Утепление | 12 | 1.1 | 13.2
|  |  | Снег | 58.07 | 1.6 | 92.91
Обрешетка | bxh |  | Итого | 85.43 |  | 123.01
Шаг обрешетки, s, м. | 0.35 |  | кг/м2 | 142.38 |  | 205.02
Ширина, b, см. | 10
Высота, h, см. | 2.5 |  | Элементы | Прогиб |  | Угол | 7.872
Сечение обреш . м2. | 0.0025 |  | Балки междуэтажн. | 1/250 |  | (град.)
Напряж. в сеч. кг/см2 | 137.67 |  | Балки чердачные. | 1/200
|  |  | Прогоны, стропила | 1/200 |  |  | 4.48
Вид кровли | кг/м2 |  | Обрешетка,настил | 1/150 |  | 47.32
А/цем. листы | 20 |  | Плиты | 1/250
Листов. сталь | 8 |  | Фермы | 1/300 |  | 4.13 | 3.392
Черепица | 50 |  | Несущ.элем. ендов | 1/400
Несущая спосбность обрешетки обеспечена ! |  |  |  |  | Кз= | 1.13
Расчет обрешетки (2х пролетн.)
Нагрузка погонная кг/м | 4.08
Момент в пролете кгхм | 15.01
Момент Мх кгхм | 12.14
Момент Му кгхм | 8.82
Wx см3 | 10.42
Wy см3 | 41.67
Напряжения кг/см2 | 137.67 | <= | 156
Note on C8: 11: При сплошном настиле с контробрешеткой добавить 25 кг/м2
Note on C28: формула 3.3 Шишкин стр.37 М=0.07*gL^2+0.207*P*L c учетом Р=120кг

## Строп.1
Расчет стропил |  |  |  | Gнорм= | 85.43 | кг/м
Угол, град. | 36
Прогиб, cм. | 2.72 | 200 |  | Gрасч= | 123.01
Ru, кг/см2 | 130
Момент, кгхм | 297.68 | [5 empty] | 270.62 | кг
Wтр. см3 | 228.98
Jтр. м4 | 2342.5 |  |  | 5.44 | м
Втр(устойч.), см. | 2.56
В, (заданное), см. | 5 | [6 empty] | 3.2
Нтр., (прочн.), см. | 16.58
Нтр., (прогиб), см. | 17.78 |  |  |  |  | 297.68 | кгхм
Н, (по сорт-ту), см | 20 |  | N= | 159.11
Принимаем Н см | 20
Гибкость l | 94.12
Коэф.прод.изгиба j | 0.339
Коэф. x | 0.964 |  | 270.62 | кг
Момент (сжат.) Мд кгхм | 308.8 |  |  |  | 4.4 | м
Напряж.изг. кг/см2 | 94.23 | <= | 130 | Кз= | 1.38 | Условие выполнено!
Прогиб, cм. | 1.91 | <= | 2.72 | Кз= | 1.42 | Условие выполнено!
Напряж.скал.кг/см2 | 3.28 | <= | 16 | Кз= | 4.88 | Условие выполнено!
Note on C9: 11: Учесть шаг обрешетки (закрепление сжатого пояса)

## Строп.2
Расчет стропил |  |  |  | Gнорм.= | 85.43 | кг/м
Угол, град. | 36 | [8 empty] | Qa=0.5*q*L1-Mоп/L1
Прогиб, см. | 1.55 | 200 |  | Gрасч.= | 123.01 |  |  |  |  | Qср.лев=0.5*q*L1+Mоп/L1
Ru, кг/см2 | 130 | [8 empty] | Rср=0.5*g*L+Моп/L1+Моп/L2
Момент,норм . кгхм | 54.57 | [8 empty] | Qср.прав=0.5*q*L2+Mоп/L2
Момент,расч. кгхм | 78.57 |  |  | 5.44 |  | 68.73 |  |  |  | Qc=0.5*q*L2-Mоп/L2
Wтр., см3 | 60.44 | [5 empty] | 75.51 | кг
Jтр., см4 | 218.18 |  |  | Моп.= | 78.57
Втр.(устойчив.) см | 2.1 |  |  |  |  | 343.4 | кгхм
В, заданная , см | 5 |  |  | 3.09 |  |  | H= | 3.2 | м
Нтр.,прочн., см. | 8.52 |  |  |  | h= | 1.82
Нтр.,прогиб, см. | 8.06 |  |  |  | 53.82 | кгхм
Н, (по сорт-ту), см | 10
Принимаем Н см | 15 |  | 122.33
Гибкость l | 71.28 |  |  | L1= | 2.5 | 1.9
Коэф.прод.изгиба j | 0.59
Коэф. x | 0.988 |  |  | L= | 4.4 | м
Момент (сжат.) Мд кгхм | 79.52
Напряж.изг. кг/см2 | 43.33 | <= | 130 | Кз= | 3 | Условие выполнено!
Прогиб, cм. | 0.24 | <= | 1.55 | Кз= | 6.46 | Условие выполнено!
Напряж.скал. кг/см2 | 3 | <= | 16 | Кз= | 5.33 | Условие выполнено!
Note on E15: 0.5*q*L1-Моп/L1
Note on H10: R=0.5*q*L+Моп/L1+Моп/L2 Qлев=0.5*q*L1+Моп/L1 Qправ=0.5*q*L2+Моп/L2
Note on I8: Q=0.5*q*L2-Моп/L2
Note on F9: Моп=(q*(L1^3+L2^3))/(8*(L1+L2))

## Арка
Угол, град. | 36 |  | Расчет коньковой арки
Прогиб, см. | 2.72 | 200 |  |  |  |  | Gнорм.= | 85.43 | кг/м
Ru, кг/см2 | 130
Пролет, L*, м. | 5.44 | [5 empty] | Gрасч.= | 123.01 | кг/м
Момент,расч. кгхм | 1134.05
Jтр см4 | 2342.5 |  |  | h0= | 0.7 |  |  | N= | 1535.24 | кг
Wтр., см3 | 872.35 |  | h= | 3.2 |  | Н= | 1701.05
Втр.(устойчив.) см | 3.73 | [6 empty] | N= | 318.1329 | кг
В, заданная , см | 10
Нтр.,прочн., см. | 22.88 |  |  | а= | 3.44 |  |  | Q= | 541.24 | кг
Нтр.,прогиб., см. | 14.11
Н, (по сорт-ту), см | 25 |  |  |  |  | L= | 8.8 | м
Принимаем Н, см | 25
Гибкость l | 75.29
Коэф.прод.изгиба j | 0.529
Коэф. x | 0.911
Момент (сжатие) кгхм | 1244.84
Напряж.изг. кг/см2 | 125.65 | <= | 130 | Кз= | 1.03 | Условие выполнено!
Прогиб, cм. | 0.49 | <= | 2.72 | Кз= | 5.55 | Условие выполнено!
Напряж.скал. кг/см2 | 2.63 | <= | 16 | Кз= | 6.08 | Условие выполнено!
Высота затяжки по прочн. | 2.43

## Стойка
Расчет стоек
|  | N= | 0.42 | тс
[5 empty] | Исходные данные |  | Расчет
[5 empty] | Р.сопр.сжат. Rс Кг/см2 | 130 | Центральное сжатие
|  | M= | 0.096 | тсхм | Р.сопр.изг. Rи Кг/см2 | 130 | Нес.сп-ть (прочн) N тс | 9.75 | >= | 0.42
[7 empty] | Нес.сп-ть (устойч) N тс | 2.19 | >= | 0.42
L= | 167 | см
[5 empty] | Геометрич. характеристики |  | Внецентренное сжатие
[5 empty] | Ппощ.сеч. F см2 | 75 | Нес.сп-ть (прочн) N тс | 5.71 | >= | 0.42
[5 empty] | Мом.сопр. Wx см3 | 187.5 | Нес.сп-ть (устойч) N тс | 2 | >= | 0.42
[5 empty] | Мом.сопр. Wy см3 | 62.5
[5 empty] | Гибкость l x | 38.52 | Примечания:
|  | Х |  |  | Гибкость l y | 115.57 | 1.Поса,раскосы,стойки ферм,колонны |  | -- | 120
[5 empty] | К-т пр.изг-ба jх | 0.881 | 2.Прочие сжатые эл-ты ферм |  | -- | 150
| У | У | b= | 5 | К-т пр.изг-ба jу | 0.225 | 3.Сжатые эл-ты связей |  | -- | 200
[5 empty] | Центральное обеспечено! |  | 0 | Кз= | 5.2143
| h= | 15 | см |  | 0
[5 empty] | Внецентр. обеспечено ! |  | 0 | Кз= | 4.7619

## Балка
Расчет деревянных балок
Распределенная нагрузка |  |  | Сосредоточенная нагрузка |  |  | Распредел. +сосредоточ.
Шаг, ( м.) | 0.6 |  | Пролет, L (м.) | 4 |  | Пролет, L (м.) | 4
Пролет, (м.) | 4 |  | Пролет, L1 (м.) | 2.9 |  | Пролет, L1 (м.) | 2.9
Нагр.(норм.), (кг/м2) | 400 |  | Нагр.(норм.) (кг.) | 420 |  | Пролет, L2 (м.) | 1.1
Нагр.(расч.) (кг/м2) | 400 |  | Нагр,(расч.) (кг.) | 420.68 |  | Ru, (кг/см2) | 130
Прогиб, (см.) | 2 | 200 | Прогиб, (см.) | 2 | 200 | Прогиб, (см.) | 2
Ru, (кг/см2) | 130 |  | Ru, (кг/см2) | 130 |  | Экв.лин.расч.(кг/м) | 407.75
Лин.(расч.) (кг/м) | 240 |  | Пролет, L2 (м.) | 1.1 |  | Экв.лин.норм.(кг/м) | 407.48
Лин.(норм.) (кг/м) | 240 |  | Момент,норм.(кгxм) | 334.95 |  | Момент, норм.(кгxм) | 814.95
Момент, (кгxм) | 480 |  | Момент,расч. (кгxм) | 335.49 |  | Момент, расч.(кгxм) | 815.49
Wтр., (см3) | 369.23 |  | Wтр., (см3) | 258.07 |  | Wтр., (см3) | 627.3
Jтр, (см4.) | 4000 |  | Jтр, (см4.) | 1780.82 |  | Jтр, (см4.) | 6791.33
Jтр, (СТАЛЬ) (см4.) | 190.48 |  | Jтр, (СТАЛЬ) (см4.) | 84.8 |  | Jтр, (СТАЛЬ) (см4.) | 323.4
В, (заданная), (см.) | 10 |  | В, (заданная), (см.) | 10 |  | В, (заданная), (см.) | 10
Н,(прочность), (см.) | 14.88 |  | Н,(прочность), (см.) | 12.44 |  | Н,(прочность), (см.) | 19.4
Н, (прогиб), (см.) | 16.86 |  | Н, (прогиб), (см.) | 12.88 |  | Н, (прогиб), (см.) | 20.12
Напр.скал. Кг/см2 | 4.27
G= | 240 |  | P= | 420.68 |  | P= | 420.68
|  |  | L2= | 1.1
|  |  | L1= |  |  | G= | 240
L= | 4 |  | L= | 4 |  | L= | 4
Note on C19: не более 16кг/см2

## Гибкотсь
Гибкость составных сечений (гвоздевое соединение)
Схема №1 |  |  |  |  | Схема №2
[9 empty] | Номер схемы | 2
[9 empty] | К-во гвоздей на1 соед | 5
[7 empty] | 5 | см | Диаметр гвоздей | 0.5
[9 empty] | Число срезов гвоздей | 5
|  |  |  | 4.08 | м |  |  |  | Гибкость сечения Лу | 54
[7 empty] | 1 | м | Момент инерции Jу | 4062.5
|  | 0.5 | м | [5 empty] | Радиус инерции Iу | 5.2
[9 empty] | Гибкость сечения Лу | 78
[9 empty] | Гибкость ветви Лв | 69
| у |  |  |  | 5 |  | см |  | К-т приведения Му | 1.78
у
|  | 22 | см |  |  |  | 15 | см | Гибкость сеч. Лх | 94
|  |  |  | х |  |  |  | х | Прив.гибк. Лу (прив) | 155
| 26 | см |  |  |  | 15 | см

## Смятие
Расчет смятия и скалывания
условие выполнено
[8 empty] | Расч.сопр.смятию Rсм кг/см2 | 130
| Lск= | 30 | см | Nсм= | 6500 | кг |  | Расч.сопр.скалыв. Rск кг/см2 | 24
| 30 | <=Lск<= | 55
[5 empty] | a= | 21.8 |  | Расч.сопр.см. Rсмa кг/см2 | 111.04
hвр= | 5.5 | см | [5 empty] | Расч.сопр.скал. Rск.ср кг/см2 | 13.71
[7 empty] | Н= | Площадь смятия Fсм см2 | 88.85
|  |  |  | Nск= | 6035.1579 | кг | 20 | Площадь скалыв. Fск см2 | 450
[8 empty] | Нес.сп-ть смятию Тсм кгс | 9865.9 | > | 6500
[5 empty] | b= | 15 | см | Нес.сп-ть скалыв. Тск кгс | 6169.5 | > | 6035.1579
|  |  |  | Нес. способность смятию обеспечена |  |  |  |  | Кз= | 1.52
|  |  |  | Нес.способность скалыванию обеспечена |  |  |  |  | Кз= | 1.02
Note on K8: 1 сорт - 24 кг/см2 2,3 21 кг/см2 учесть к-т усл. работы
Note on K7: см. т3 СНИП 11-25-80 учесть к-т усл. Работы п.3.2
Note on C8: 1,5h<=Lск<=10хhвр